ФОРМА

ДТП № Т-________________________

г. Москва						№ ________от «___»___________20___г.

АКТ

О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ

КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ

Комиссия, в составе:

представителя заказчика (застройщика) _______________________________________

__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителя подрядчика __________________________________________________

__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителя Управления технического надзора за объектами нового строительства и реконструкции ПАО «МОЭК» _______________________________________________

__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Оборудование, смонтированное в ЦТП (ИТП) аб. № ________________________ по адресу _______________________________ прошло комплексное опробование систем:

_________________________________________________________________________, включая необходимые ПНР, совместно с коммуникациями с «___» ____________ 20___ г. по «___» ______________ 20___ г. в течение 72 часов в соответствии с проектными параметрами.

2. Комплексное опробование, включая необходимые ПНР, выполнено в соответствии с п. 2.4.5, п. 2.4.9 ПТЭ ТЭ _____________________________ __________________________________________________________________________(наименование организации заказчика, пусконаладочной организации)

3. Параметры тепловой энергоустановки соответствуют параметрам, предусмотренным проектной документацией.

РЕШЕНИЕ:

Оборудование, прошедшее комплексное опробование, считать готовым к эксплуатации.

____________________________________________________ /___________________/

(подпись)                                                                             (Ф.И.О.)

____________________________________________________ /___________________/

(подпись)                                                                              (Ф.И.О.)